# FAQ-К-004. Что такое тепловой пункт и зачем он нужен в моём доме?

| Код | FAQ-К-004 |
| --- | --- |
| Версия | 0.1 |
| Статус | На редакции — требует проверки перед публикацией на сайте |
| Ответственный | Редактор клиентского раздела |
| Дата | 13.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT) — черновик клиентского FAQ, требует проверки ответственным лицом перед публикацией, особенно FAQ-К-003 (вопрос безопасности) |

# Вопрос

В документах и объявлениях часто упоминается «тепловой пункт» или «ИТП». Что это и как это влияет на меня?

# Краткий ответ

Тепловой пункт — это оборудование, которое получает тепло из городской теплосети и настраивает его под ваш дом: температуру, давление, учёт расхода тепла. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) обслуживает один дом; центральный (ЦТП) — несколько домов сразу.

# Почему это важно для жителя

- Именно в тепловом пункте формируется температура воды, которая идёт к вам в батареи.

- Приборы учёта в тепловом пункте определяют, сколько тепла потребил дом — это влияет на общедомовые начисления.

- Плановое обслуживание теплового пункта (см. FAQ-К-005, FAQ-К-008) — обычная практика, а не признак проблем с оборудованием.