# FAQ-К-006. Как понять, что пора вызвать специалиста?

| Код | FAQ-К-006 |
| --- | --- |
| Версия | 0.1 |
| Статус | На редакции — требует проверки перед публикацией на сайте |
| Ответственный | Редактор клиентского раздела |
| Дата | 13.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT) — черновик клиентского FAQ, требует проверки ответственным лицом перед публикацией, особенно FAQ-К-003 (вопрос безопасности) |

# Вопрос

Какие признаки должны насторожить и стать поводом обратиться к вам, а какие можно просто понаблюдать?

# Краткий ответ

Стоит обращаться при любом внезапном или необычном изменении — резком похолодании батарей, постороннем шуме, запахе гари или газа, протечках. Постепенные, предсказуемые изменения (например, чуть менее горячие батареи в тёплую погоду) обычно не требуют экстренного вызова.

# Стоит обратиться

- Резкое похолодание батарей без изменения погоды.

- Посторонний шум, стук или вибрация в трубах, стенах, где проходят коммуникации.

- Запах гари, газа или сырости, не характерный для помещения.

- Видимая протечка воды из стояков или радиаторов.

# Можно понаблюдать

- Плавное изменение температуры батарей вслед за погодой.

- Кратковременное плановое отключение (см. FAQ-К-005).

# Куда обращаться

[УТОЧНИТЬ: контакты диспетчерской службы и личного кабинета].