# FAQ-ИНФ-001. Долго идёт горячая вода из крана

| Код | FAQ-ИНФ-001 |
| --- | --- |
| Версия | 0.1 |
| Статус | На редакции — требует проверки перед публикацией на сайте |
| Ответственный | Редактор клиентского раздела |
| Дата | 13.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT) — черновик клиентского FAQ, требует проверки ответственным лицом перед публикацией |

# Вопрос

Почему приходится подолгу ждать горячую воду из крана?

# Краткий ответ

Это обычно связано с системой циркуляции горячего водоснабжения (ГВС): если циркуляционный насос ГВС работает некорректно или отключён, горячая вода из теплового пункта не успевает постоянно поддерживаться в стояках, и приходится сливать остывшую воду перед тем, как пойдёт горячая. Если раньше вода шла быстро, а сейчас медленнее — стоит сообщить нам, это может быть признаком неисправности циркуляционного насоса ГВС.

# Куда обращаться

[УТОЧНИТЬ: контакты диспетчерской службы].