# FAQ-ИНФ-004. Кто отвечает за стояки и разводку в квартире

| Код | FAQ-ИНФ-004 |
| --- | --- |
| Версия | 0.1 |
| Статус | На редакции — требует проверки перед публикацией на сайте |
| Ответственный | Редактор клиентского раздела |
| Дата | 13.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT) — черновик клиентского FAQ, требует проверки ответственным лицом перед публикацией |

# Вопрос

Кто отвечает за трубы отопления и ГВС — те, что проходят внутри моей квартиры, и те, что в подвале/тепловом пункте?

# Краткий ответ

Обычно оборудование теплового пункта и общедомовые стояки (до первого отключающего устройства в квартире) находятся в зоне ответственности управляющей компании и обслуживающей организации. Разводка внутри квартиры после отключающего устройства, как правило, — зона ответственности собственника квартиры. Точное разграничение может отличаться и указано в документах на дом.