# FAQ-ИНФ-006. Неравномерный нагрев в разных частях здания

| Код | FAQ-ИНФ-006 |
| --- | --- |
| Версия | 0.1 |
| Статус | На редакции — требует проверки перед публикацией на сайте |
| Ответственный | Редактор клиентского раздела |
| Дата | 13.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT) — черновик клиентского FAQ, требует проверки ответственным лицом перед публикацией |

# Вопрос

В одной части здания жарко, а в другой — прохладно, хотя это один тепловой пункт. В чём может быть причина?

# Краткий ответ

Это часто связано с гидравлической разбалансировкой системы отопления — распределение теплоносителя между разными участками здания неравномерно из-за различий в сопротивлении веток трубопровода, состояния балансировочных клапанов или естественного износа системы со временем. Балансировка системы — отдельная работа по настройке распределения, которую может провести специалист после диагностики.

# Что делать

Сообщите нам о конкретных помещениях/участках с отклонением температуры — это поможет точнее определить, где нарушена балансировка. [УТОЧНИТЬ: контакты для заявки].