# FAQ-УК-003. Подготовка теплового пункта к отопительному сезону

| Код | FAQ-УК-003 |
| --- | --- |
| Версия | 0.1 |
| Статус | На редакции — требует проверки перед публикацией на сайте |
| Ответственный | Редактор клиентского раздела |
| Дата | 13.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT) — черновик клиентского FAQ, требует проверки ответственным лицом перед публикацией |

# Вопрос

Что входит в подготовку теплового пункта к отопительному сезону и что такое «паспорт готовности»?

# Краткий ответ

Подготовка к сезону обычно включает полную диагностику оборудования, устранение выявленных неисправностей, проверку автоматики и приборов учёта, гидравлические испытания системы. По итогам оформляется акт готовности (иногда называемый «паспортом готовности») — документ, подтверждающий, что объект подготовлен к отопительному периоду, который часто требуется для предоставления в надзорные органы.

# Сроки

Обычно эти работы проводятся в летний период, до начала отопительного сезона — рекомендуем планировать заранее. [УТОЧНИТЬ: типовые сроки и как записаться].