# FAQ-ЧД-003. Защита системы отопления при отъезде зимой

| Код | FAQ-ЧД-003 |
| --- | --- |
| Версия | 0.1 |
| Статус | На редакции — требует проверки перед публикацией на сайте |
| Ответственный | Редактор клиентского раздела |
| Дата | 13.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT) — черновик клиентского FAQ, требует проверки ответственным лицом перед публикацией |

# Вопрос

Уезжаю зимой на несколько недель и оставляю дом без присмотра. Что нужно сделать с отоплением, чтобы система не замёрзла?

# Краткий ответ

Не отключайте отопление полностью в мороз — лучше перевести систему в экономичный режим с пониженной температурой (обычно 10–15°C), которого достаточно для защиты труб от замерзания. Полное отключение в сильный мороз может привести к разрыву труб или радиаторов.

# Дополнительно

Если планируете уезжать регулярно и надолго, есть смысл рассмотреть дистанционный контроль или уведомления о неисправностях — можем проконсультировать по вариантам. [УТОЧНИТЬ: контакты для консультации].