# FAQ-ЧД-007. Что входит в договор техобслуживания частного дома

| Код | FAQ-ЧД-007 |
| --- | --- |
| Версия | 0.1 |
| Статус | На редакции — требует проверки перед публикацией на сайте |
| Ответственный | Редактор клиентского раздела |
| Дата | 13.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT) — черновик клиентского FAQ, требует проверки ответственным лицом перед публикацией |

# Вопрос

Что обычно включено в договор на обслуживание отопления частного дома, а что нет?

# Краткий ответ

Как правило, в плановое обслуживание входят регулярные осмотры, чистка теплообменных поверхностей/ТЭН, проверка безопасности и контрольные измерения параметров по графику. Отдельно (по запросу или за дополнительную плату) обычно оформляется замена изношенных деталей, аварийные выезды вне графика и работы по модернизации системы.

# Совет

Перед подписанием договора уточните у нас конкретный перечень работ и периодичность — [УТОЧНИТЬ: ссылка на типовой договор/тарифы].