# FAQ-002. Как часто нужно промывать теплообменник от накипи?

| Код | FAQ-002 |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Утверждено |
| Ответственный | Редактор раздела 05_FAQ |
| Дата | 09.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT), промпт ПРМ-008 — сформирован на основе РГЛ-001 |

# Вопрос

Какая периодичность промывки теплообменных пластин/трубок установлена регламентом?

# Краткий ответ

Типовая периодичность — 1 раз в 6–12 месяцев, но точное значение нужно уточнять по фактическому качеству теплоносителя на конкретном объекте — регламент прямо указывает на необходимость такого уточнения.

# Подробности и ссылки

- РГЛ-001, раздел 2 «Периодичность обслуживания», операция «Промывка теплообменных пластин/трубок от накипи и загрязнений».

- РГЛ-001 сформирован в Режиме Б (по открытым данным) — указанная периодичность типовая и требует проверки и привязки к фактическому оборудованию объекта ответственным за раздел (см. блок «⚠ Предупреждение» в самом документе).

- Если фактическое качество теплоносителя на объекте хуже типового (жёсткая вода, повышенное содержание примесей) — периодичность промывки следует сократить.