# FAQ-003. Почему растёт температура уходящих газов котла при том же расходе топлива?

| Код | FAQ-003 |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Утверждено |
| Ответственный | Редактор раздела 05_FAQ |
| Дата | 09.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT), промпт ПРМ-008 — сформирован на основе СТД-002 |

# Вопрос

Температура уходящих газов водогрейного котла постепенно растёт, хотя режим горения (расход топлива) не менялся. В чём может быть причина?

# Краткий ответ

Это типовой признак загрязнения поверхностей нагрева котла со стороны газового тракта — часть тепла, которая раньше передавалась воде, теперь уходит с дымовыми газами, потому что слой сажи/накипи ухудшает теплопередачу.

# Подробности и ссылки

- СТД-002, раздел 3 «Признаки отклонений» — рост температуры уходящих газов как признак загрязнения поверхностей нагрева.

- ЭНЦ-002 — физическое объяснение: рост температуры уходящих газов напрямую связан с потерями тепла, которые не успело передаться воде.

- СТД-002, раздел 4 «Порядок диагностики» — как подтвердить и зафиксировать это отклонение.