# FAQ-005. Можно ли запускать насос, если система не полностью заполнена теплоносителем?

| Код | FAQ-005 |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Утверждено |
| Ответственный | Редактор раздела 05_FAQ |
| Дата | 09.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT), промпт ПРМ-008 — сформирован на основе ИНС-001 |

# Вопрос

Систему отопления после ремонта заполнили не полностью — остался воздух в верхней точке контура. Можно ли уже запускать циркуляционный насос?

# Краткий ответ

Нет. Инструкция по запуску прямо указывает, что нужно убедиться в удалении воздуха из контура перед запуском — иначе возможна работа насоса «всухую» и его повреждение.

# Подробности и ссылки

- ИНС-001, раздел 2 «Необходимые условия» — требование удалить воздух из контура перед запуском.

- Обратите внимание: ИНС-001 на момент этого ответа имеет статус «На редакции» (v0.9, см. 20_На_редакции) — раздел «Типичные ошибки» ещё не заполнен реальным опытом эксплуатации. Данный ответ основан на уже готовых разделах документа.