# FAQ-К-001. Батареи тёплые, но не горячие — это нормально?

| Код | FAQ-К-001 |
| --- | --- |
| Версия | 0.1 |
| Статус | На редакции — требует проверки перед публикацией на сайте |
| Ответственный | Редактор клиентского раздела |
| Дата | 13.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT) — черновик клиентского FAQ, требует проверки ответственным лицом перед публикацией, особенно FAQ-К-003 (вопрос безопасности) |

# Вопрос

Батареи в квартире тёплые, но не горячие, как обычно. Это неисправность?

# Краткий ответ

Не всегда. Температура батарей зависит от текущей температуры на улице и от режима работы системы отопления — это называется погодозависимым регулированием. В межсезонье батареи действительно менее горячие, чем в сильный мороз, и это нормально. Если батареи стали заметно холоднее без изменения погоды или это произошло резко — стоит обратиться к нам.

# Когда стоит обратиться к нам

- Батареи стали ощутимо холоднее за один-два дня без похолодания на улице.

- Батареи холодные только в одной комнате или квартире, а у соседей всё в порядке.

- Появился посторонний шум в трубах или радиаторах.

# Куда обращаться

[УТОЧНИТЬ: номер телефона/форма заявки диспетчерской службы]. Наши специалисты приедут и проверят оборудование теплового пункта — самостоятельно вскрывать радиаторы или регулировать систему отопления не нужно и не рекомендуется.