# FAQ-К-010. Откуда берётся накипь и почему это важно?

| Код | FAQ-К-010 |
| --- | --- |
| Версия | 0.1 |
| Статус | На редакции — требует проверки перед публикацией на сайте |
| Ответственный | Редактор клиентского раздела |
| Дата | 13.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT) — черновик клиентского FAQ, требует проверки ответственным лицом перед публикацией, особенно FAQ-К-003 (вопрос безопасности) |

# Вопрос

Слышал(а), что в оборудовании отопления образуется накипь. Что это и как это связано с моим отоплением?

# Краткий ответ

Накипь — это минеральные отложения, которые образуются внутри оборудования из-за содержащихся в воде солей жёсткости. Она постепенно ухудшает передачу тепла внутри оборудования, из-за чего система начинает работать менее эффективно — именно поэтому регулярная очистка от накипи входит в плановое обслуживание.

# Как это выглядит для жителя

- Сама по себе накипь не видна и не ощущается жителем напрямую — она находится внутри оборудования теплового пункта, а не в квартирных трубах или батареях.

- Постепенное снижение эффективности из-за накипи — одна из причин, по которой мы проводим плановое обслуживание, даже если внешне всё работает нормально (см. FAQ-К-008).

- Жителю не нужно предпринимать никаких действий в связи с накипью — это часть работы, которую выполняет обслуживающая организация.